校園內高壓設備故障停電公告
    於111年3月28日，零晨2點30分左右，因住宅區停電，交安組通知營繕組夜間執勤人員，前往處理故障查修，於3點左右已恢復大部份住宅區供電系統。因綠之心線路設備故障，造成花園餐廳、銘賢堂、課外組、綠之心、福東巷、附中及附幼無法正常供電，取得高壓維修材料，緊急搶修後於上午9點30分恢復正常供電，如造成不便，深感抱歉。

