校園內高壓設備故障停電公告
    於111年4月3日，中午11點50分左右，因教學區停電，交安組通知營繕組執勤人員，前往處理故障查修，於中午12點10分左右已恢復大部份教學區供電系統。因新建綜合活動大樓，施作甲種圍離，誤觸高壓地下管路，使得高壓線路故障，造成男生舍宿、男生餐廳、體育館及污水處理廠無法正常供電，取得高壓維修材料，緊急搶修後於下午6點恢復正常供電，如造成不便，深感抱歉。

